П А С П О Р Т

Светильник со светодиодными источниками света

Серии “KEDR”

LE-СБУ-32-900-1379-67Х  ПС 1.1

2017 г.

Настоящий паспорт выполнен в соответствии с требованиями

ГОСТ 2.601-2013. ЕСКД. Эксплуатационные документы.

1	Основные сведения об изделии

Наименование изделия: Светильник со светодиодными источниками света, серии “KEDR”

Модель: LE-СБУ-32-900-1379-67Х

Дата изготовления: 2017 г.

Наименование изготовителя: ООО «ЛЕД – Эффект»

Почтовый адрес изготовителя: 115201, Россия, город Москва, Каширский проезд, дом 13, строение 2

Срок службы изделия: 10 лет

Декларация о соответствии: ТС № RU Д-RU.AB72.B.00147 срок действия с 25.06.2013 по 24.06.2018 г.

Соответствие требованиям: ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) применительно к разработке, производству, поставке и обслуживанию.

Сертификат соответствия ГОСТ Р 54350-2015 Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний №ЖУШ0.RU.CC16004 от 2016.11.28.

Сделано в России по ЛДЦК.67600.002 ТУ

2	 Основные технические данные

Таблица 2.1

| № | Наименование параметра изделия | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Световой поток, лм | 106500* |
| 2 | Мощность, Вт | 900** |
| 3 | Габаритные размеры светильника, (ДхШхВ), мм | 750х880х270 |
| 4 | Размеры упаковки, (ДхШхВ), мм | - |
| 5 | Вес, кг Нетто Брутто | 21,6 46 |
| 6 | Напряжение питания, В / частота, Гц | 175-264В/50Гц |
| 7 | Класс светораспределения | П |
| 8 | Кривая силы света | К |
| 9 | Индекс цветопередачи, CRI | >70 |
| 10 | Пульсации светового потока, %, менее | 1 |
| 11 | Коэффициент мощности, не ниже | 0,98 |
| 12 | Класс электробезопасности | I |
| 13 | Класс защиты, IP | 67 |
| 14 | Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
| 15 | Температурный диапазон, °С | -60…+50*** |
| 16 | Цветовая температура, К | 5000**** |

Примечание: *- Начальный световой поток каждого модуля в выборке должен быть не менее 90%

номинального светового потока ГОСТ Р 56231-2014 п.8.1.

**- Фактическая измеренная мощность не должна превышать заявленную более чем на 10% ГОСТ Р 55701.1-2013 п. 7

*** -  без образования конденсации

****- Цветовая температура указана по ГОСТ Р 54350-2015, таблица 2.2

Таблица 2.2

| Цветовая температура | Номинальное значение коррелированной цветовой температуры, К | Область допустимых значений коррелированной цветовой температуры, К |
| --- | --- | --- |
| Х | 5000 | 5028±283 |
| Д | 4000 | 3985±275 |
| Т | 3000 | 3045±175 |

Светильник рассчитан на подключение к электрической сети, соответствующей ГОСТ 13109-97- Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.

3	Комплектность

3.1	Составные части

Таблица 3.1

| Обозначение изделия | Наименование изделия | Количество |
| --- | --- | --- |
| LE-СБУ-32-900-1379-67Х | Светильник со светодиодными источниками света | 1 |
|  | Электрический шкаф с источниками питания | 1 |

3.2	 Запасные части, инструмент, приспособления и средства измерения

Запасные части в комплект поставки не входят.

4	Эксплуатационная документация

Таблица 4.1

| Обозначение документа | Наименование документа | Количество экземпляров (штук) |
| --- | --- | --- |
|  | Руководство по эксплуатации | 1 (на партию) |
| LE-СБУ-32-900-1379-67Х ПС 1.1 | Паспорт | 1 (на изделие) |

5	Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)

Гарантии изготовителя:

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации и обязательным требованиям государственных стандартов.

Гарантийный срок устанавливается 36 мес. с даты поставки при условии соблюдения потребителем требований эксплуатационной документации, транспортирования и хранения.

В случае выхода светильников из строя во время гарантийного срока, при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации, и заполненной ремонтной карты, потребитель предъявляет претензии в соответствии с действующим законодательством.

Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые направлены на улучшение технических характеристик, и технологичности производства.

6	Свидетельство об упаковывании

Светильник со светодиодными источниками света, серии “KEDR”

Модель LE-СБУ-32-900-1379-67Х

Упакован ООО «Лед-Эффект» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Начальник участка      ____________________      Гаврилов С.В.                                       М.П.

должность                    личная подпись              расшифровка подписи

05.07.2017

число, месяц, год

7	 Свидетельство о приемке

Светильник со светодиодными источниками света, серии “KEDR”

Модель LE-СБУ-32-900-1379-67Х

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Руководитель Отдела контроля качества___________________      Бабакаев Е.С.                               М.П.

личная подпись       расшифровка подписи

05.07.2017

число, месяц, год

Заказчик (при наличии)

Печать

____________________________               ___________________

личная подпись                                             расшифровка подписи

_________________

год, месяц, число

8	Сведения об утилизации

Специальных требований при применении изделия и/или его утилизации по допустимым химическим, радиационным, термическим и биологическим воздействиям на окружающую среду не предъявляется.

После окончания эксплуатации изделия могут быть сданы, как вторичное сырье, в соответствии с действующими правилами.

9	Требования безопасности

9.1	Все работы по монтажу, устранению неисправностей и демонтажу светильника производить только при отключенной сети питания.

9.2	Конструкция светильника отвечает требованиям безопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011.

9.3	Работы по монтажу, сборке, ремонту и обслуживанию должны проводиться квалифицированными специалистами.

9.4	При эксплуатации светильника запрещены:

- доработка светильника без согласования с разработчиком;

- эксплуатация светильника в разобранном виде или с поврежденным плафоном;

- эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов и мест соединений.

10	КРАТКИЕ ЗАПИСИ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ

_________________		___________________

наименование изделия	обозначение

________________________

предприятие, дата

Наработка с начала эксплуатации__________________________________________________________________

Наработка после последнего ремонта_______________________________________________________________

Причина поступления в ремонт_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сведения о произведенном ремонте _______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сведения о приемо-сдаточных испытаниях __________________________________________________________

(Соответствует / не соответствует)

Причины несоответствия__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

11	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИИ РЕМОНТА

_____________________		____________________

наименование изделия	                      обозначение

________________________________ согласно__________________________

вид ремонта			                                            вид документа

Принят в соответствие с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации и признан годным к эксплуатации.

Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Руководитель ОТК

М.П.

_________________                 _____________________

личная подпись                        расшифровка подписи

_________________

год, месяц, число